Технологическое присоединение.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (в редакции от 24.09.2010 №759) утверждена процедура технологического присоединения

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759)

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

(пп. "г.1" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

(пп. "г.2" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения:

Предмет договора: в соответствии с заявкой Заявителя на технологическое присоединение, Сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя к своей электрической сети, а Заявитель обязуется оплатить указанное присоединение.

В целях обеспечения возможности осуществления присоединения Стороны обязуются выполнить мероприятия, предусмотренные настоящим договором. Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии техническими условиями, являющимися Приложением к договору.

Мероприятия по технологическому присоединению:

Заявитель обязуется разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями (за исключением случаев, когда разработка проектной документации не является обязательной в силу действующего законодательства), и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями.

Сетевая организация обязуется разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнить действия по непосредственному присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети, включая обследование присоединяемых устройств и проверку выполнения технических условий.

Надлежащее выполнение технических условий подтверждается Актом о выполнении технических условий (справкой). После проверки выполнения Заявителем технических условий, Сетевая организация готовит Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Заявителя и Сетевой организации. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению и фактическое осуществление присоединения подтверждается двусторонним Актом о технологическом присоединении.

Если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, срок осуществления технологического присоединения – 6 месяцев (в случае присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно); если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности, срок осуществления технологического присоединения – 1 год.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается регулирующим органом. Внесение платы осуществляется на основании выставленного Сетевой организацией счета в следующем порядке:

а) 15 % платы вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 % платы вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 % платы вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности;

г) 10 % платы вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

Условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, об осуществлении технологического присоединения регулируются Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, опубликованного в «Российской газете» - Федеральный выпуск № 3676 от 19 января 2005 г.

Условия типового договора об оказании услуг по передаче электрической энергии:

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии от точек приема и до точек поставки с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

Основные обязанности Исполнителя по оказанию Услуг по передаче электрической энергии, оказываемые Исполнителем, включают в себя:

- передачу электрической энергии;

- поддержание параметров надежности и качества энергоснабжения;

- ввод полного или частичного ограничения режима потребления;

- обеспечение учета электрической энергии.

Основные обязанности Заказчика:

- производить оплату услуг по передаче электрической энергии по тарифам, установленным регулирующим органом;

- отпускать электрическую энергию в сети Исполнителя для ее передачи.

Оплата за оказанные услуги производится в следующие сроки:

- до 15 числа текущего месяца в объеме 50% от плановой стоимости услуг по передаче электрической энергии за расчетный период;

- окончательный расчет до 15 числа месяца, следующего за расчетным, по представленному счету-фактуре, за вычетом проведенных промежуточных оплат.

ООО «СЭС» имеет единственный договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ЗАО «Региональные электрические сети».